APARAT DO REZONANSU MAGNETYCZNEGO / minimalne wymogi techniczno-formalne/

- Aparat 1,5T

- Amplituda gradientu: min. 45mT/m

- Szybkość narastania gradientów: min. 200 mt/m/ms

- Średnica otworu gantry min. 600mm

- Nośność stołu: min. 250 kg

- Zestaw cewek niezbędnych do realizacji wszystkich przewidzianych umową badań  w tym dedykowanych (sztywnych) min. 16-sto kanałowych do co najmniej: głowy, stawu kolanowego, stawu barkowego, piersi

- Techniki wsparte sztuczną inteligencją, poprawiające jakość obrazu i skracające czas badania

- Aparat wyposażony w:

- dwukomorową strzykawkę automatyczną do podawania kontrastu

- mobilny stół pacjenta lub jezdny (niemagnetyczny) wózek do przewozu pacjenta leżącego

- system chłodzenia - agregat wody lodowej z podwójnym obiegiem

- Oprogramowanie i wyposażenie dostosowane do zakresu klinicznego wykonywanych badań w tym m.in. :

- RM serca /badanie czynnościowe i morfologiczne bez i ze wzmocnieniem kontrastowym/

- Badanie czynnościowe mózgu- RM

- Spektroskopia – RM

- Mammografia – MR

- Funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego fMRI